## 服务器清单
一卡通服务器采购及系统迁移服务服务报价表
公司名称（印章）： 联系人及电话：
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 服务器 | 1.国内外知名厂商，2U机架式，标配原厂导轨； 2.处理器：intel 4210R(2.4GHz/10核）处理器*2； 3.内存：最大支持24根DDR4内存，配置128GB DDR4 RDIMM内存； 4.硬盘：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护，提供官网截图证明并加盖厂商鲜章；4块2.4TB 12G SAS 10K 2.5in EP 512e HDD通用硬盘模块； 5.Raid卡：≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，4G缓存，含掉电保护； 6.网卡：≥4个千兆网口，≥2个万兆光口（含光模块）； 7.可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡，提供官方证明材料； 8.电源及风扇：2*550W 交流&240V高压直流电源模块，支持热插拔冗余风扇； 9.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶，提供功能截图证明； 10.支持外接USB WIFI模块，提供无线热点，用户可使用手机或便携机直接登录HDM，提供功能截图证明； 11.支持OTP(One Time Password一次性密码)方案的双因素认证方案，提高系统安全性，提供功能截图证明； 12.质保三年，并提供厂商售后服务承诺。 | 2 | 台
2 | 阵列卡 | 940-8i 4GB缓存阵列卡 | 1 | 块
3 | 系统迁移服务 |  | 1 | 项
合计：